## Preisspiegel
Preisspiegel 1 Wärmepumpen (WP)
Ausschreibung: V-2026-055
Bauvorhaben: Seestadt Baufeld D12, Bauteil B
Preisbasis: Erfahrungswert 2024
Stand: 21.10.2026
|  |  |  | Ansatz Kalkulation |  | Traisental Haustechnik GmbH |  |  |  | Mostviertler Wärmepumpen GmbH |  |  |  | Kamptaler Klimatechnik GmbH |  |  |  | Feistritz Energietechnik GmbH |  |  |  | Gölsentaler Heiztechnik KG |  |  |  | Verkauf inkl. Lohn und Zuschlag
[6 empty] | eingeladen |  |  |  | eingeladen |  |  |  | eingeladen |  |  |  | Link geöffnet |  |  |  | abgesagt
Pos.Nr. | ME | EH | Bezeichnung | EP | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt | brutto | NL | netto | Gesamt
35.11.01A | 2 | Stk | Luft-Wasser-Wärmepumpe, Monoblock, Außenaufstellung, Heizleistung 60 kW bei A7/W35 | 41800 | [21 empty] | 49884.3 | 0
35.11.02A | 1 | Stk | Wärmepumpenmanager für den Kaskadenbetrieb, mit Fernwartungsmodul | 4681.6 | [21 empty] | 5651.68 | 0
35.11.03A | 1 | Stk | Luft-Wasser-Wärmepumpe wie vor, jedoch Heizleistung 35 kW bei A7/W35 | 26400 | [21 empty] | 31934.36 | 0
35.11.04A | 3 | Stk | Elektro-Heizstab 9 kW als Notheizung, Einbau in den Pufferspeicher | 380 | [21 empty] | 526.28 | 0
35.11.05A | 3 | Stk | Kondensatablauf mit Frostschutz-Begleitheizung, je Wärmepumpe | 290 | [21 empty] | 467.42 | 0
35.11.06A | 3 | Stk | Flexible Anschlussleitungen DN 50 mit Absperrkugelhähnen, je Wärmepumpe ein Satz | 240 | [21 empty] | 376.44 | 0
35.11.07A | 1 | Stk | Außentemperaturfühler und Speicherfühler für die Wärmepumpenregelung | 160 | [21 empty] | 267.7 | 0
35.11.08A | 1 | PA | Inbetriebnahme durch den Hersteller samt Einschulung des Betriebspersonals | 3400 | [21 empty] | 4356.4 | 0
Summe
Abweichung zum Ansatz

## Vorbehalte
Vorbehalte 1 Wärmepumpen (WP)
Ausschreibung: V-2026-055
Bauvorhaben: Seestadt Baufeld D12, Bauteil B
Preisbasis: Erfahrungswert 2024
Stand: 21.10.2026
Lieferant | Vorbehalt
Noch keine Angebote eingelesen.

## Gleichwertigkeit
Gleichwertigkeit 1 Wärmepumpen (WP)
Ausschreibung: V-2026-055
Bauvorhaben: Seestadt Baufeld D12, Bauteil B
Preisbasis: Erfahrungswert 2024
Stand: 21.10.2026
Kriterium | Anforderung | Herkunft | Seite | Traisental | Mostviertler | Kamptaler | Feistritz | Gölsentaler
Leistungszahl | COP ≥ 4,4 bei A7/W35 | Leistungsverzeichnis.pdf | 18
Heizleistung bei Frost | ≥ 48 kW bzw. ≥ 28 kW bei A-7/W35 | Leistungsverzeichnis.pdf | 18
Schallleistungspegel | LWA ≤ 68 dB(A) im Nennbetrieb | Leistungsverzeichnis.pdf | 19
Kältemittel | GWP ≤ 150 | Leistungsverzeichnis.pdf | 19
Noch keine Angebote eingelesen.